附件1

投  标  文  件

# 项目名称：大连海洋大学黑石礁校区北院行政办公楼电路改造项目

# 投标人名称：              （公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

# ××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现

# 委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理大连海洋大学黑石礁校区北院行政办公楼电路改造项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：大连海洋大学黑石礁校区北院行政办公楼电路改造项目

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后7日内完成。保修期：2年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的大连海洋大学黑石礁校区北院行政办公楼电路改造项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 4mm2 BV线敷设 | 1:规格ZR-BV-4mm2 2:敷设方式线槽内 3.其他：满足规范及建设单位要求 | m | 9000 |  |  |
| 2 | 明装阻燃塑料线槽安装 | 1.规格30×30mm 2.其他：满足规范及建设单位要求 | m | 2400 |  |  |
| 3 | 自动空气开关安装 手动式 25A | 1.空气开关25A 2.其他：满足规范及建设单位要求 | 个 | 90 |  |  |
| 4 | 单相明装插座（防溅型） | 1.明装插座16A 2.其他：满足规范及建设单位要求 | 个 | 120 |  |  |
| 5 | 单相明装插座（防溅型） | 1.明装插座10A 2.其他：满足规范及建设单位要求 | 个 | 605 |  |  |
| 6 | 明装塑料接线盒 | 1.86型阻燃级 2.其他：满足规范及建设单位要求 | 个 | 720 |  |  |
| 7 | 室内物品搬移和恢复 | 室内物品搬移和恢复 2.其他：满足建设单位要求 | 项 | 1 |  |  |
| 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
| 措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

报价包括所有材料购买、运输、安装、调试等费用