附件

投  标  文  件

# 项目名称：大连海洋大学黑石礁校区第一教学楼电力外线接

# 入项目

投标人名称：              （公章）

投标人地址：

联系人：

联系电话：

1.营业执照、资质证书、项目经理资质、安全生产许可证

（复印件应加盖单位公章）

2.法定代表人授权书（非法定代表人参与投标时提供）

致：大连海洋大学

# ××，身份证号：××××，系××的法定代表人，现

# 委派我单位××，身份证号：××××，全权代表我单位处理大连海洋大学黑石礁校区第一教学楼电力外线接入项目采购活动，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务。本授权书于签字盖章后生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

3.承诺书

致：大连海洋大学

项目名称：大连海洋大学黑石礁校区第一教学楼电力外线接入项目

我单位经详细研究决定，愿以人民币：××.××元（大写：××元）进行报价，并按项目需求、合同条款的要求完成所有相关工作。

项目完成时间：合同签订后×日内完成。保修期：×年。

我方已详细全部资料和有关附件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

一旦我方中选，我方保证按贵方的要求完成服务工作，按时签订合同并全面履行合同。项目开展过程中，我方将严格按照国家施工安全标准规范开展，施工过程中造成的我方人员损害及对采购方造成的其它损害，或因施工、安装造成对采购方设施设备的损坏，我方将承担一切责任并进行赔偿。

我单位在项目开展及最终过程结算中，承诺结算价不超过本项目采购预算价（采购人主动要求增加工程量清单范围以外的部分除外）。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

4.声明函

致大连海洋大学：

我单位参加贵单位组织的大连海洋大学黑石礁校区第一教学楼电力外线接入项目采购活动，我单位郑重承诺：

我公司在参加本次政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，如我单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中，我单位将自动弃权投标资格，并承担由此造成的一切法律责任及后果。

本公司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

5.工程量清单（单位：元）

注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 合价汇总 (含税) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地配电柜 | 1.名称:室外一电源转换配电柜 2.规格:综合考虑 3.安装方式:落地 4.箱体规格1200×600×350 | 1.柜体采购、运输及安装 2.接地安装 3.配电箱/柜输入电缆连接 4.配电箱调试 | 台 | 1.00 |  |  |
| 2 | 空气开关采购 | 1.塑料外壳式断路器 2.规格： NXB-125 3P/400A | 1.采购、运输及安装;2.品牌：正泰 | 个 | 1.00 |  |  |
| 3 | 空气开关采购 | 1.塑料外壳式断路器 2.规格：NM1B-250S/3P/200A | 1.采购、运输及安装；2.品牌：正泰 | 个 | 1.00 |  |  |
| 4 | 电力电缆头 | 1.规格:五芯 120mm2以下 2.类型:户内干包含电缆热缩护套 | 1.电缆终端头制作 2.电缆终端头安装 3.接地 | 个 | 2.00 |  |  |
| 5 | 电缆采购 | 1.规格型号:（YJV-4*120+1） | 1.津成、津达、裕桥电缆三种品牌之一； 2.采购、运输 | m | 159.00 |  |  |
| 6 | 电缆铺设 | 1.规格型号:（YJV-4*120+1） 2.电缆沟敷设80m | 1.电缆铺设 | m | 80.00 |  |  |
| 7 | 电缆铺设 | 1.规格型号:（YJV-4*120+1） 2.桥架铺设79m | 1.电缆铺设 | m | 79.00 |  |  |
| 8 | 地砖面开沟 | 1、人工开沟 2、深0.8m，宽0.4m | 1、每层厚度≤2m（黏土）或≤1.5m（松散砂土），坡度按1:1放坡； 2、运距（如10km内）、堆放点合规性 3、临近管线采用人工开挖，预留30cm保护层 | m3 | 4.80 |  |  |
| 9 | 绿化地开沟 | 1、人工开沟 2、深800，宽400、长80M | 1、每层厚度≤2m（黏土）或≤1.5m（松散砂土），坡度按1:1放坡； 2、运距（如10km内）、堆放点合规性 3、临近管线采用人工开挖，预留30cm保护层 | m3 | 25.60 |  |  |
| 10 | 地砖路铁管预埋 | 1、预埋穿线管 2、管外径110mm以内 | 1、材质，耐候性、抗老化性能满足户外敷设要求 | m | 15.00 |  |  |
| 11 | 绿化地塑料波纹管地埋敷设 | 1、预埋穿线管 2、管外径110mm以内 | 1、材质，耐候性、抗老化性能满足户外敷设要求 | m | 80.00 |  |  |
| 12 | 地砖路回填 | 1、人工回填 2、沙砾回填 | 1、回填要求：压实度≥95%（环刀法检测），分层厚度≤30cm，含水率控制在最优±2% | m3 | 4.66 |  |  |
| 13 | 绿化地回填 | 1、人工回填 2、沙土回填 | 1、回填要求：压实度≥95%（环刀法检测），分层厚度≤30cm，含水率控制在最优±2% | m3 | 24.85 |  |  |
| 14 | 墙体打眼75眼 | 1.人工水转打眼 | 包含取孔后的垃圾清运 | 个 | 3.00 |  |  |
| 15 | 定制电缆镀锌铁套外径90mm管带弯 | 1.人工立管及固定 | 1.包含固定管件及膨胀螺丝 | m | 2.50 |  |  |
| 16 | 安全指示牌 | 1.成品采购、运输及安装 | 1.人工安装 | 个 | 3.00 |  |  |
| 17 | 地砖面恢复 | 1.原拆卸地砖板恢复 | 1.人工恢复 | ㎡ | 6.00 |  |  |
| 18 | 草皮面恢复 | 1.原开挖草皮面恢复 | 1.人工恢复 | ㎡ | 32.00 |  |  |
| 19 | 建筑垃圾外运 | 1..垃圾清运 | 1.人工装卸 2.车辆运输 | 项 | 1.00 |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |