附件：
[bookmark: _GoBack]工程量清单（单位：元）
注：最终价款以实际完成工程量及审定结算为准。
	序号
	项目名称
	计量
单位
	工程量
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	

	一
	海洋大学卫生间一、二层
	
	
	
	
	

	1
	铲除原有地砖地面
	m2
	32.7
	
	
	

	2
	卫生间地台拆除
	m3
	5.33
	
	
	

	3
	砌体拆除
	m3
	2.13
	
	
	

	4
	铲除原有墙砖
	m2
	74.9
	
	
	

	5
	拆除原有吊顶
	m2
	32.7
	
	
	

	6
	拆除卫生间原有隔断
	m2
	31.28
	
	
	

	7
	拆除镜子
	m2
	9.6
	
	
	

	8
	卫生拖布池拆除
	套
	2
	
	
	

	9
	卫生蹲式大便器拆除
	套
	8
	
	
	

	10
	卫生洗手池拆除
	套
	4
	
	
	

	11
	灯具拆除
	套
	6
	
	
	

	12
	水暖管线拆除
	项
	1
	
	
	

	13
	电气管线拆除
	项
	1
	
	
	

	14
	卫生间地台砌筑
	m3
	5.42
	
	
	

	15
	陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴300*600，勾缝
	m2
	33.62
	
	
	

	16
	过门石
	m2
	0.45
	
	
	

	17
	楼(地)面丙纶防水
	m2
	46.86
	
	
	

	18
	墙面面砖300*300，勾缝
	m2
	74.9
	
	
	

	19
	天棚 方型铝扣板600*600
	m2
	33.62
	
	
	

	20
	天棚龙骨
	m2
	33.62
	
	
	

	21
	白钢门套
	m2
	3.09
	
	
	

	22
	隔断 成品
	m2
	42.08
	
	
	

	23
	镜子
	m2
	9.6
	
	
	

	24
	不锈钢成品风帽拆除及更换DN100
	个
	2
	
	
	

	25
	平板灯600*600 LED
	套
	6
	
	
	

	26
	配电箱300*300*100
	台
	2
	
	
	

	27
	开关拆除及换新 双联单控开关
	套
	2
	
	
	

	28
	五孔10A插座
	套
	4
	
	
	

	29
	接线盒86式
	个
	17
	
	
	

	30
	JDG25管
	m
	35.94
	
	
	

	31
	配线WDZ-BYJ-3*2.5
	m
	99.42
	
	
	

	32
	配线WDZ-BYJ-3*4
	m
	37.2
	
	
	

	33
	更换给水管PPR  DN15
	m
	40
	
	
	

	34
	更换给水管PPR  DN25
	m
	18.4
	
	
	

	35
	更换给水管PPR  DN32
	m
	18.46
	
	
	

	36
	更换给水管PPR  DN40
	m
	7.3
	
	
	

	37
	更换给水管PPR  DN50
	m
	5.8
	
	
	

	38
	角阀DN15
	个
	14
	
	
	

	39
	球阀DN40
	个
	4
	
	
	

	40
	更换排水管PVC DN50
	m
	9.02
	
	
	

	41
	更换排水管PVC DN100
	m
	34.06
	
	
	

	42
	排风管PVC DN100
	m
	11.72
	
	
	

	43
	普通水表安装(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 40
	个
	2
	
	
	

	44
	自动排气阀安装 公称直径(mm以内) 15
	个
	1
	
	
	

	45
	白钢地漏
	个
	12
	
	
	

	46
	蹲便器
	套
	8
	
	
	

	47
	卫生间排风扇安装
	台
	4
	
	
	

	48
	成品拖布池安装 白钢拖布池，含水龙头及配件
	套
	2
	
	
	

	49
	白钢洗手池，含水龙头及配件
	组
	4
	
	
	

	50
	铜水龙头安装
	个
	4
	
	
	

	51
	墙体钻孔
	个
	2
	
	
	

	52
	楼板钻孔
	个
	28
	
	
	

	53
	垂直运输
	项
	1
	
	
	

	54
	保洁
	项
	1
	
	
	

	二
	食堂男、女卫生间
	
	
	
	
	

	1
	铲除原有地砖地面
	m2
	7.93
	
	
	

	2
	卫生间地台拆除
	m3
	0.73
	
	
	

	3
	拆除卫生间原有隔断
	m2
	23.08
	
	
	

	4
	门窗拆除 整樘门窗
	樘
	2
	
	
	

	5
	卫生拖布池拆除
	套
	1
	
	
	

	6
	卫生蹲式大便器拆除
	套
	6
	
	
	

	7
	卫生小便器拆除
	套
	2
	
	
	

	8
	卫生洗手池拆除
	套
	2
	
	
	

	9
	灯具拆除
	套
	2
	
	
	

	10
	水暖管线拆除
	项
	1
	
	
	

	11
	电气管线拆除
	项
	1
	
	
	

	12
	卫生间地台砌筑
	m3
	0.73
	
	
	

	13
	陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴300*600，勾缝
	m2
	7.93
	
	
	

	14
	楼(地)面丙纶防水
	m2
	11.18
	
	
	

	15
	墙饰面 墙板
	m2
	23
	
	
	

	16
	天棚 方型铝扣板600*600
	m2
	16.48
	
	
	

	17
	天棚龙骨
	m2
	16.48
	
	
	

	18
	隔断 成品
	m2
	23.08
	
	
	

	19
	钢质防盗门安装
	m2
	3.2
	
	
	

	20
	平板灯600*600 LED
	套
	4
	
	
	

	21
	JDG25管
	m
	5.69
	
	
	

	22
	配线WDZ-BYJ-3*2.5
	m
	20.67
	
	
	

	23
	更换给水管PPR  DN25
	m
	33.9
	
	
	

	24
	更换给水管PPR  DN32
	m
	12.85
	
	
	

	25
	更换排水管PVC DN100
	m
	4.2
	
	
	

	26
	角阀DN15
	个
	11
	
	
	

	27
	白钢地漏
	个
	2
	
	
	

	28
	蹲便器
	套
	6
	
	
	

	29
	小便器安装
	套
	2
	
	
	

	30
	成品拖布池安装
	套
	1
	
	
	

	31
	洗手池 台下式 冷热水
	组
	2
	
	
	

	32
	垂直运输
	项
	1
	
	
	

	33
	保洁
	项
	1
	
	
	

	
	分部分项合计
	
	
	
	
	

	
	措施费
	6.00%
	
	
	
	

	
	税金
	9.00%
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合   计
	
	
	
	
	



